## Лист1
Характер мероприятия | Мероприятие | Целевой ресурс | Ожидаемые результаты | Применяемые технологии, оборудование и материалы
подготовительные | инфракрасная съемка фасадов зданий, | т/э | 1) Поиск и обнаружение мест утечек тепла 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Тепловизор
| обследование системы отопления, | т/э | 1) Оптимизация терпературного режима 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Приборы измерения температуры, расхода воды, давления и т.д.
низкозатратные | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты
| Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | т/э | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.
| установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами, | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Теплоотражающие экраны
| установка регуляторов отопления (регулировка температуры теплоносителя исходя из температуры в помещении). | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Регуляторы отопления
| Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования | э/э | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения 3) Устранение мерцания для освещения | Светодиодные лампы и светильники на их основе
| Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | э/э | 1) Автоматическое регулирование освещенности 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения
| Установка датчиков освещенности на автоматическое включение уличного освещения | э/э | 1) Автоматическое регулирование освещенности 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности
| Заделка и уплотнение оконных блоков | т/э | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др.
| Установка теплоотражающих пленок на окна | т/э | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка
| Оптимизация времени использования оргтехники (выключение в нерабочее время) | э/э | 1) Рациональное использование электроэнергии 2) Экономия потребления электроэнергии | -
| Отключение вентиляционных установок либо снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время | э/э | 1) Рациональное использование электроэнергии 2) Экономия потребления электроэнергии | -
| Применение электрообогревателей конвекторного типа | э/э | 1) Рациональное использование электроэнергии 2) Экономия потребления электроэнергии | Электрообогреватели конвекторного типа
среднезатратные | оснащение зданий общедомовыми приборами учета тепла, воды, электроэнергии, | все | Учет потребленных энергоресурсов | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
| Использование технологического оборудования (холодильное, насосное, вентиляционное и пр.) более высокого класса энергоэффективности | э/э | 1) Рациональное использование электроэнергии 2) Экономия потребления электроэнергии | Технологическое оборудование для конечного потребления
| установка автоматических узлов управления отоплением, | т/э | 1) Оптимизация температурного режима 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | АУУ
| Заделка, уплотнение и утепление дверей подъездов | т/э | 1) Снижение утечек тепла 2) Рациональное использование тепловой энергии | Герметик, теплоизоляционные прокладки
| Установка дверей и заслонок в подвалах | т/э | 1) Снижение утечек тепла 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена
| Установка дверей и заслонок на чердаках | т/э | 1) Снижение утечек тепла 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена
| Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | т/э | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла
| Заделка межпанельных швов | т/э | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.
| Утепление чердака, крыши, подвала | т/э | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.
| Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | э/э | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения 3) Устранение мерцания для освещения | Светодиодные лампы и светильники на их основе
крупнозатратные и технические | Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях | т/э | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | Современные стеклопакеты, современные пластиковые и алюминиевые конструкции
| модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования | т/э | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура
| Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | т/э | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления 6) Устранение недотопов/перетопов | Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.
| Теплоизоляция трубопроводов | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
| Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-регулируемых приводов | э/э | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС 2) Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели, электродвигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируемые приводы
| Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | э/э | Экономия электроэнергии | Частотно-регулируемые приводы лифтов
| замена электрических сетей | э/э | 1) Снижение величины потерь электроэнергии 2) Экономия потребления электроэнергии
| Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | т/э | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили
| Установка запорных вентилей | т/э | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов) 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили
| Установка и модернизация насосов для обеспечения рециркуляции воды в системах ГВС | т/э | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе отопления | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
| Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов | т/э | 1) Уменьшение промерзания стен 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Тепло- и пароизоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др.
| Ремонт или установка воздушных заслонок | т/э | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения
| Установка дверей в проемах подвальных помещений | т/э | 1) Снижение утечек тепла 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией
| Установка дверей в проемах чердачных помещений | т/э | 1) Снижение утечек тепла 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки